БЛАНК ЗАКАЗА

асинхронного электродвигателя для работы в системе частотно-регулируемого электропривода

Наименование предприятия-заказчика: 			 Адрес:			 Телефон, факс, e-mail:  		 Контактное лицо: ( ФИО, должность):

Технические требования заказа:

| № | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мощность электродвигателя при 50 Гц, кВт |  |
| 2 | Номинальная (синхронная) скорость при 50Гц, об/мин |  |
| 3 | Напряжение питания при 50Гц, В |  |
| 4 | Соединение фаз обмотки |  |
| 5 | Тип исполнительного механизма (насос, вентилятор, конвейер…) |  |
| 6 | Рабочий диапазон регулирования скорости, об/мин. (от….и до…. – в продолжительном режиме). |  |
| 7 | Климатическое исполнение |  |
| 8 | Степень защиты |  |
| 9 | Монтажное исполнение |  |
| 10 | Необходимость установки датчика температуры |  |
|  | 10.1 Тип датчика температуры: - термосопротивление (ТС); - термосопротивление + термореле (ТР); - биметаллический датчик |  |
| 11 | Необходимость установки и параметры датчика обратной связи по скорости |  |
|  | 11.1. Тип датчика скорости |  |
|  | 11.2. Количество импульсов на один оборот двигателя, имп./об. |  |
| 12 | Необходимость установки и параметры электромагнитного тормоза |  |
|  | 12.1 Необходимость ручного растормаживания |  |
|  | 12.2 Напряжение питания тормоза |  |
|  | 12.3 Тип тормоза (статический/динамический) |  |
| 13 | Тип приводного механизма (механическая характеристика) |  |
| 14 | Необходимость установки узла независимой вентиляции |  |
| 15 | Необходимость установки термодатчика в подшипниковый узел (РТ100) |  |
| 16 | Особые требования |  |
| 17 | Количество, шт. |  |

В случае отсутствия дополнительных требований, электродвигатель изготавливается в исполнении У3 (У2), степенью защиты IP54 (IP55). Установочно-присоединительные размеры электродвигателей

соответствуют общепромышленным сериям 4А, АИР, 5А и т.д.

| Подпись представителя заказчика | Дата |
| --- | --- |
| / / | 20 г. |